Caso de Teste CAOS Agent

25

Objetivo 1: Validar a capacidade de tomada de decisão contextual do Agente CAOS para a ação OBSERVE (Aguardar e Reavaliar). O teste visa confirmar que, ao detectar métricas de temperatura em nível de alerta primário (ex: -5°C ou +2°C), porém com parâmetros mecânicos íntegros (ex: compressor operando e sonda de produto estabilizada) e evidências de sobrecarga operacional (alta frequência de aberturas de porta e pico de temperatura climática local), o agente interpretará a anomalia atípica. A validação comprova que o fluxo escalará o nível de risco (HIGH), contudo irá obstar a emissão errônea de chamados técnicos diretos (MAINTENANCE), sugerindo uma observação ativa de 30 minutos em background. Adicionalmente, verifica-se o recuo da trava impeditiva de aprovação humana por se tratar de ação mitigatória contida no grupo seguro ALWAYS_LOW_ACTIONS.

Análise: A execução de validação no fluxo híbrido Cortex atestou a plenitude do comportamento desejado. Durante as baterias sistêmicas baseadas nos cenários demo_freezer_caos_test e demo_freezer_nightoff_test, o assistente notou a discrepância proposital entre os sensores do freezer e suas lógicas associativas de aberturas na porta/clima do dia. Conforme atestado analíticamente em laboratório, a diretiva contornou o reflexo precipitado de interceptação de segurança (Guardrails) que usualmente fixaria requires_human_approval = True em alertas gravosos. O estado dinâmico consolidou a variável para estado dispensável em ações do tipo ObserveWorkflow, preservando o fluxo operacional contínuo das equipes gerenciais.

Data: 26/02/2026

Evidências de Execução (Reasoning Store)

[AQUI: Colar imagem do terminal demonstrando o passe de 6/6 testes]

[AQUI: Colar imagem do Dashboard CAOS Frontend comprovando Action = OBSERVE, Approval = Não]

Resultado: APROVADO.

Situação: Minor / Expected